**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СВЕТЛОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 21.10.2013 № 137-1

с.Светлая Поляна

**Об утверждении схемы водоснабжения Светлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области**

В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 и постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», **п о с т а н о в л я ю:**

1. Отменить постановление № 124 от 25.09.2013 года «Об утверждении схем водоснабжения Светлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области».
2. Утвердить схемы водоснабжения Светлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Бюллетень» Органов местного самоуправления и разместить на официальном сайте Светлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Светлополянского

сельсовета Д.Г.Андресян

Приложение к постановлению администрации Светлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области от 21 .10 . 2013г. № 137-1

**Заказчик**:

Администрация Светлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области.

Юридический адрес: 633331, Новосибирская область, Болотнинский район, село Светлая Поляна, переулок Центральный, д. 4

Фактический адрес: 633331, Новосибирская область, Болотнинский район, село Светлая Поляна, переулок Центральный, д. 4

**Разработчик:**

Администрация Светлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области.

**Схема**

**водоснабжения и водоотведения на территории**

**Варламовского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области**

**ВВЕДЕНИЕ**

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2027 года Светлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области (далее – поселения) разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утвержденного Постановлением Главы Светлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области;

- Генерального плана Светлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области, выполненного ЗапСибНИПИАгроПром;

- Программы социально-экономического развития Светлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области на 2013 – 2014 годы;

и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;

- Водного кодекса Российской Федерации;

Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в поселении.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения населённых пунктов поселения оборудованы надворными накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения поселения и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения, срок реализации схемы и ее этапы;

**1. ПАСПОРТ СХЕМЫ**

**Наименование**

Схема водоснабжения и водоотведения Светлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области на 2013 – 2027 годы.

**Инициатор проекта (муниципальный заказчик)** Администрация Светлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области

**Местонахождение проекта** Россия, Новосибирская область, Болотнинский район, село Светлая Поляна, переулок Центральный, д. 4

**Нормативно-правовая база для разработки схемы**

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84 Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85 Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85\* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Методические рекомендации по расчету размера платы за подключение к системе коммунальной инфраструктуры на территории Новосибирской области, утвержденные распоряжением Министерства экономики от 24.03.2009г № 22-РМ;

- Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 16.08.2012 № 170-В «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению на территории Новосибирской области».

**Цели схемы водоснабжения:**

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2027 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду;

- минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе.

**Способ достижения цели:**

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц поселения;

– реконструкция существующих сетей;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

**Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения**

Схема будет реализована в период с 2013 по 2027 годы. Реализация схемы водоснабжения в один этап:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

– строительство узла водоподготовки на существующих водозаборах;

**Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы**

1. 1. Создание современной коммунальной инфраструктуры населенных пунктов поселения.
2. 2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.
3. 3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.
4. 4. Улучшение экологической ситуации на территории поселения.
5. 5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.
6. 6. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.
7. 7. Увеличение мощности систем водоснабжения.

**Контроль исполнения инвестиционной программы**

1. Оперативный контроль осуществляет Глава Светлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области.

**2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

# 2.1. Общие сведения о муниципальном образовании Светлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области

1. В соответствии с Законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» Светлополянское сельское поселение наделено статусом муниципального образования и входит в состав территории Болотнинского муниципального района Новосибирской области. Этим же законом установлены границы территорий муниципального образования - Светлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области.
2. Общая площадь земель поселения в административных границах составляет 21 514 га.
3. Территория поселения – равнина. Все леса относятся к лесам 1:2:3 группы.
4. Климат – резко-континентальный. Зима суровая, с резкими перепадами дневной и ночной температур.
5. Муниципальное образование Светлополянский сельсовет Болотнинского района Новосибирской области расположено в юго- восточной части Новосибирской области.
6. Поселение граничит с муниципальным образованием Ояшинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области, Байкальского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области, Новобибеевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области, Егоровского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области и с Тогучинским районом

На 1 января 2013 года в населённых пунктах поселения проживает 1669 человек.

Общая площадь жилого фонда на территории поселения составляет 33 436,3 м2. Жилой фонд на территории населенных пунктов поселения - одноэтажными, на 1–2 – 3 семьи с приусадебными участками. Все дома обеспечены энергоснабжением, отопление в домах печное, газоснабжение осуществляется путем приобретения сжиженного газа в баллонах.

На территории поселения расположено 6 населенных пунктов: с. Светлая Поляна, д. Горн, с. Таганай, д. Новая Чебула, п. Сибиряк, п. Зелёная Горка.

**Село Светлая Поляна** является административным центром поселения,расположено в 40 км от центра города Болотное.Проживают 891человек , из них трудоспособного возраста 466 человек, 187 человек пенсионеры по возрасту, детей до 18 лет – 218 человек, в том числе 82 ребёнка дошкольного возраста.

На территории поселения находятся:

- средняя образовательная школа – с. Светлая Поляна;

- детский сад - в с. Светлая Поляна; - дом «Милосердия» - с. Светлая Поляна; - почтовое отделение связи с. Светлая Поляна,

- 4 магазина

- библиотека

- дом культуры

**Деревня Горн** расположена в 33 км от административного центра Проживает 111 человек, из них трудоспособного возраста 61 человек, 16 человек пенсионеры по возрасту, детей до 18 лет – 31 человек, в том числе 15 детей дошкольного возраста.

На территории поселения находятся:

- 1 магазин;

**Посёлок Сибиряк** расположено в 50 км от центра города Болотное.Проживают 177 человек , из них трудоспособного возраста 106 человек, 33 человека пенсионеры по возрасту, детей до 18 лет – 35 человек, в том числе 9 детей дошкольного возраста.

На территории поселения находятся:

- 1 магазин

- библиотека

**Посёлок Зелёная Горка** расположено в 47 км. Проживают 27 человек , из них трудоспособного возраста 23 человека, 1 человек пенсионер по возрасту, детей до 18 лет – 3 человека, в том числе 1 ребёнок дошкольного возраста.

**Село Таганай** расположено в 34 км от центра города Болотное.Проживают 199 человек , из них трудоспособного возраста 112 человек, 48 человека пенсионеры по возрасту, детей до 18 лет – 37 человек, в том числе 9 детей дошкольного возраста.

На территории поселения находятся:

- 1 магазин

**Деревня Новая Чебула** расположено в 33 км от центра города Болотное.Проживают 296человек , из них трудоспособного возраста 169 человек, 74 человека пенсионеры по возрасту, детей до 18 лет – 50 человек, в том числе 12 ребёнка дошкольного возраста.

На территории поселения находятся:

- средняя образовательная школа – д.Новая Чебула;

- почтовое отделение связи с. Светлая Поляна,

- 1 магазин

- библиотека

**2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения**

В настоящее время на территории с.Светлая Поляна водоснабжение осуществляется от четырёх артезианских скважин с подачей в сеть потребителям через водонапорные башни. Деревня Горн - водоснабжение осуществляется от одной артезианских скважин с подачей в сеть потребителям через водонапорные башни. Село Таганай водоснабжение осуществляется от одной артезианской скважины с подачей в сеть потребителям через водонапорную башню. Деревня Новая Чебула водоснабжение осуществляется от одной артезианской скважины с подачей в сеть потребителям через водонапорную башню.

В населенных пунктах Светлополянского сельсовета централизованная система питьевого водоснабжения.

Населенные пункты поселения сетей канализации и биологических очистных сооружений не имеют.

В настоящее время объекты систем водоснабжения являются муниципальной собственностью поселения и эксплуатируются МКП «Тепло» Светлополянского МО Болотнинского района Новосибирской области.

Общая протяжённость системы водоснабжения составляет 21,5 км.