# АДМИНИСТРАЦИЯ

# СВЕТЛОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

# БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2013 		  № 137-1

# с.Светлая Поляна

# Об утверждении схемы водоснабжения Светлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области

В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 и постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», п о с т а н о в л я ю:

- Отменить постановление № 124 от 25.09.2013 года «Об утверждении схем водоснабжения Светлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области».

- Утвердить схемы водоснабжения Светлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области.

- Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Бюллетень» Органов местного самоуправления и разместить на официальном сайте Светлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Светлополянского

сельсовета                                                           Д.Г.Андресян

Приложение                                                                                                                                                                             к постановлению администрации                                                                                                                          Светлополянского сельсовета                                                                                                                                                  Болотнинского района                                                                                                                                             Новосибирской области                                                                                                                                                              от  21 .10 . 2013г. № 137-1

Заказчик:

Администрация Светлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области.

Юридический адрес: 633331, Новосибирская область, Болотнинский район, село Светлая Поляна, переулок Центральный, д. 4

Фактический адрес: 633331, Новосибирская область, Болотнинский район, село Светлая Поляна, переулок Центральный, д. 4

Разработчик:

Администрация Светлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области.

Схема

водоснабжения и водоотведения на территории

Варламовского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2027 года Светлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области (далее – поселения) разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утвержденного Постановлением Главы Светлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области;

- Генерального плана Светлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области, выполненного ЗапСибНИПИАгроПром;

- Программы социально-экономического развития Светлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области на 2013 – 2014 годы;

и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;

- Водного кодекса Российской Федерации;

Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в поселении.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения населённых пунктов поселения оборудованы надворными накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения поселения и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения, срок реализации схемы и ее этапы;

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Светлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области на 2013 – 2027 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Администрация Светлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области

Местонахождение проекта Россия, Новосибирская область, Болотнинский район, село Светлая Поляна, переулок Центральный, д. 4

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84 Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85 Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Методические рекомендации по расчету размера платы за подключение к системе коммунальной инфраструктуры на территории Новосибирской области, утвержденные распоряжением Министерства экономики  от 24.03.2009г № 22-РМ;

- Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 16.08.2012 № 170-В «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению на территории Новосибирской области».

Цели схемы водоснабжения:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2027 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду;

- минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц поселения;

– реконструкция существующих сетей;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения

Схема будет реализована в период с 2013 по 2027 годы. Реализация схемы водоснабжения  в один этап:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

– строительство узла водоподготовки на существующих водозаборах;

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- 1. Создание современной коммунальной инфраструктуры населенных пунктов поселения.

- 2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- 3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

- 4. Улучшение экологической ситуации на территории поселения.

- 5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

- 6. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

- 7. Увеличение мощности систем водоснабжения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

- Оперативный контроль осуществляет Глава Светлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Общие сведения о муниципальном образовании Светлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области

- В соответствии с Законом Новосибирской области от 02.06.2004                     № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» Светлополянское сельское поселение наделено статусом муниципального образования и входит в состав территории Болотнинского муниципального района Новосибирской области. Этим же законом установлены границы территорий муниципального образования - Светлополянского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области.

- Общая площадь земель поселения в административных границах составляет 21 514 га.

- Территория поселения – равнина. Все леса относятся к лесам  1:2:3 группы.

- Климат – резко-континентальный. Зима суровая, с резкими перепадами дневной и ночной температур.

- Муниципальное образование Светлополянский сельсовет Болотнинского района Новосибирской области расположено в юго- восточной части Новосибирской области.

- Поселение  граничит с муниципальным образованием Ояшинского   сельсовета Болотнинского района Новосибирской области, Байкальского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области, Новобибеевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области, Егоровского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области и с Тогучинским районом

На 1 января 2013 года в населённых пунктах поселения проживает  1669   человек.

Общая площадь жилого фонда на территории поселения  составляет 33 436,3 м2. Жилой фонд на территории населенных пунктов поселения - одноэтажными,  на 1–2 – 3  семьи с приусадебными участками. Все дома обеспечены энергоснабжением, отопление в домах печное, газоснабжение осуществляется путем приобретения сжиженного газа в баллонах.

На территории поселения расположено 6 населенных пунктов: с. Светлая Поляна, д. Горн, с. Таганай, д. Новая Чебула, п. Сибиряк, п. Зелёная Горка.

Село Светлая Поляна является административным центром поселения, расположено в 40 км от центра   города Болотное. Проживают 891человек , из них трудоспособного возраста 466 человек, 187 человек пенсионеры по возрасту, детей до 18 лет – 218 человек, в том числе 82 ребёнка дошкольного возраста.

На территории поселения находятся:

- средняя образовательная школа – с. Светлая Поляна;

- детский сад - в  с. Светлая Поляна;                                                                                                 -  дом «Милосердия» - с. Светлая Поляна;                                                                                                    -   почтовое  отделение связи  с. Светлая Поляна,

- 4 магазина

-  библиотека

-  дом культуры

Деревня Горн расположена в 33 км от административного центра Проживает 111 человек, из них трудоспособного возраста 61 человек, 16 человек пенсионеры по возрасту, детей до 18 лет – 31 человек, в том числе 15 детей дошкольного возраста.

На территории поселения находятся:

- 1 магазин;

Посёлок Сибиряк расположено в 50 км от центра   города Болотное. Проживают 177 человек , из них трудоспособного возраста 106 человек, 33 человека пенсионеры по возрасту, детей до 18 лет – 35 человек, в том числе 9 детей дошкольного возраста.

На территории поселения находятся:

- 1 магазин

-  библиотека

Посёлок Зелёная Горка расположено в 47 км. Проживают 27 человек , из них трудоспособного возраста 23 человека, 1 человек пенсионер по возрасту, детей до 18 лет – 3 человека, в том числе 1 ребёнок дошкольного возраста.

Село Таганай расположено в 34 км от центра   города Болотное. Проживают 199 человек , из них трудоспособного возраста 112 человек, 48 человека пенсионеры по возрасту, детей до 18 лет – 37 человек, в том числе 9 детей дошкольного возраста.

На территории поселения находятся:

- 1 магазин

Деревня  Новая Чебула расположено в 33 км от центра   города Болотное. Проживают 296человек , из них трудоспособного возраста 169 человек, 74 человека пенсионеры по возрасту, детей до 18 лет – 50 человек, в том числе 12 ребёнка дошкольного возраста.

На территории поселения находятся:

- средняя образовательная школа – д.Новая Чебула;

-   почтовое  отделение связи  с. Светлая Поляна,

- 1 магазин

-  библиотека

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

В настоящее время на территории с.Светлая Поляна водоснабжение осуществляется от четырёх артезианских скважин с подачей в сеть потребителям через водонапорные башни. Деревня Горн - водоснабжение осуществляется от одной артезианских скважин с подачей в сеть потребителям через водонапорные башни. Село Таганай водоснабжение осуществляется от одной артезианской скважины с подачей в сеть потребителям через водонапорную башню. Деревня Новая Чебула водоснабжение осуществляется от одной артезианской скважины с подачей в сеть потребителям через водонапорную башню.

В населенных пунктах Светлополянского сельсовета  централизованная система питьевого водоснабжения.

Населенные пункты поселения сетей канализации и биологических очистных сооружений  не имеют.

В настоящее время объекты систем водоснабжения являются муниципальной собственностью поселения и эксплуатируются МКП «Тепло» Светлополянского МО Болотнинского района Новосибирской области.

Общая протяжённость системы водоснабжения составляет 21,5 км.